## Опросный лист
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 |  |  | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
эл.почта: sne@nt-rt.ru
Опросный лист
Газоанализаторы СЕНС СГ (СЕНС СГ-ДГ)
Заказчик
Место установки
Маркировка взрывозащиты:
|  |  | блок индикации |  | 1Exd[ib]llBT4
|  |  | датчик газа |  | 1ExibllBT4
|  | Определяемый компонент |  | Метан (СН4)
|  | Поверочный компонент |  | Метан (СН4)
2
Необходимость вывода информации об измеренной величине концентрации:
|  | По цифровому последовательному интерфейсу линии СЕНС (протокол СЕНС) | [5 empty] | Исполнение СЕНС СГ
По цифровому последовательному интерфейсу линии СЕНС (протокол СЕНС), аналоговому токовому выходу интерфейса 4…20мА и цифровому последовательному интерфеусу RS-485 (протокол ModBus). Наличие двух сигнальных реле.
Исполнение СЕНС СГ-ДГ
Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации
|  |  | Концентрация (Cn), % от НКПР |  | Направление срабатывания
Порог 1
Порог 2
Порог 3
Пороги аварийной блокирующейся сигнализации
|  |  | Концентрация (Cn), % от НКПР |  | Направление срабатывания
Порог 4
|  | Порог 5 | 50
Параметры переключения реле (только для исполнения СЕНС СГ-ДГ)
|  |  | № реле | Событие по которому срабатывает реле |  | Состояние контактов реле при наступлении события
Реле 1
Реле 2
|  | Значение гистерезиса (Gc),% |  |  | 5
Адрес газосигнализатора в СИ СЕНС (Ad)
[5 empty] | Крепление металорукава |  |  |  | D10
|  | Методика поверки |  | Нет | Адептер для подачи ПГС |  |  |  | Нет
|  | Количество однотипных газоанализаторов в заказе |  |  |  | 1 | шт.
Примечания
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Пояснения по заполнению опросного листа на следующем листе файла
3
М27
фланец Ду 50
фланец Ду 65
фланец Ду 80
фланец Ду 100
фланец Ду 150
Штуцер Р, G2"
Штуцер Р, G1,5"
М27(50)
М27(85)
М27, фланец Ду 50
М27, фланец Ду 65
М27, фланец Ду 80
М27, фланец Ду 100
М27, фланец Ду 150
М27, фланец Д 160
М27, фланец Д 180
М27, фланец Д 200
Патрубок Ду 80 Р
М76
G2"
G1,25"
G1,5"
К2"
М27Р
Фланец Р, Ду 50
Фланец Р, Ду 65
Фланец Р, Ду 80
Фланец Р, Ду 100
Фланец Р, Ду 150
Фланец двустенный СЕНС
Фланец D100
Штуцер Р, М76
Штуцер Р, К2"

## Пояснения по заполнению
Пояснения по заполнению опросного листа заказа газосигнализатора СЕНС СГ (-ДГ)
Общие пояснения
Уважаемые Заказчики, рекомендуем Вам ознакомиться с данными пояснениями. Это поможет Вам правильно заполнить опросный лист и получить в конечном итоге продукцию, полностью соответствующую Вашим требованиям. Обращаем Ваше внимание, что для выставления счета на продукцию нам потребуются реквизиты Вашего предприятия.
Направьте этот файл с заполненным Вами опросным листом и реквизитами Вашего предприятия на электронную почту по адресу:
sne@nt-rt.ru
Пояснения по разделам опросного листа
1. Заказчик. Указывается наименование юридического или Ф.И.О. физического лица
2. Место установки. Указать предполагаемое место установки газоанализатора
3. Определяемый компонент. Выбирается из выпадающего списка.
4. Поверочный компонент: Устанавливается автоматически в зависимости от определяемого компонента. Пропан (C3H8) - для газосигнализатора СЕНС СГ(-ДГ). Метан (CH4) - для газосигнализатора СЕНС СГ(-ДГ)-CH4.
5. Необходимость вывода информации об измеренной величине концентрации: В данном разделе необходимо выбрать интерфейс и протокол по которым будет обеспечиваться вывод информации об измеренной величине концентрации.
6. Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации: Для каждого из порогов задаются: пороговое значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - ячейки не заполняются.
7. Пороги аварийной блокирующейся сигнализации: Для каждого из порогов задаются: пороговое значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - ячейки не заполняются. По умолчанию для порога 5 при выпуске из производства устанавливается значение 50%.
8. Параметры переключения реле (только для исполнения СЕНС СГ-ДГ): Для каждого из двух реле газосигнализатора СЕНС СГ-ДГ можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле (достижение одного из 5 порогов или неисправность), а также состояние контактов реле при наступлении выбранного события. Если срабатывание реле не требуется - ячейки не заполняются. По умолчанию реле №1 срабатывает при превышении концентрации, заданной порогом №1, а реле №2 срабатывает при возникновении неисправности.
9. Значение гистерезиса (Gc), %: Для обеспечения устойчивой работы систем автоматики, газосигнализатор имеет настраиваемое значение гистерезиса срабатывания. Гистерезис – величина отклонения концентрации от порогового значения в сторону увеличения для нижнего порога и в сторону уменьшения для верхнего порога, в пределах которого не будет происходить сброс установленного события и возврат к пороговому значению параметра не вызовет повторного срабатывания. Значение гистерезиса распространяется на все установленные пороговые значения концентрации одновременно. Заводская установка параметра по умолчанию - 5%
10. Адрес газосигнализатора в СИ СЕНС (Ad): Для работы в составе системы СЕНС, каждое устройство имеет адрес. Газосигнализатору можно присвоить адрес от 1 до 254. Адрес должен быть уникальным, т.е. у приборов, подключенных к одной линии СЕНС не должно быть одинаковых адресов. Газосигнализатор выдаёт в линию байт состояния, если только его адрес находится в пределах от 1 до 127. Примечание – Некоторые блоки коммутации, питания-коммутации системы СЕНС, поддерживают работу с байтом состояния газосигнализатора, если его адрес находится в пределах от 1 до 31. Заводская установка адреса (параметра Ad) – от 01 до 08, если иное не оговорено заказом.
11. Методика поверки: Методика поверки не входит в стандартную комплектацию. Поставляется по отдельному заказу.
12. Крепление металлорукава: Выбирается из выпадающего списка. В стандартную комплектацию входит трубка для крепления металлорукава в кабельном вводе внутренним диаметром 10 мм. Трубка для крепления металлорукава в кабельном вводе внутренним диаметром 12 мм поставляется по отдельному заказу.
13. Адаптер для подачи ПГС: Адаптер для подачи ПГС на газосигнализатор не входит в стандартную комплектацию. Поставляется по отдельному заказу.
14. Количество однотипных газосигнализаторов в заказе. При заказе нескольких газосигнализаторов с одинаковыми параметрами, указывается число в заказе. По умолчанию – 1.
15. Примечание. В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
16. Реквизиты контактного лица. Просим Вас указать фамилию имя и отчество лица (полностью), заполнившего опросный лист, а также его телефон и электронную почту для уточнения деталей заказа.