## Опросный лист
| СЧЕТ | ur-SENS-UMV.xlsx
Опросный лист на уровнемер микроволновый
С токовым выходом 4 - 20 мА (протокол HART)
Рекомендуем опросный лист заполнять электронным способом. При заполнении пользуйтесь
| подсказками, приведенными в примечаниях к заполняемым ячейкам " |  |  |  |  | " |  | "
| Заполненный опросный лист с реквизитами предприятия просим направить на адрес | [7 empty] | sne@nt-rt.ru
Заказчик
Объект/Проект
| Среда |  | Давление (МПа) |  |  | min |  | max
[5 empty] | Температура окруж. среды |  |  |  | оС
| Если другая среда |  | Вязкость (сСт)*
[5 empty] | Температура среды |  |  |  | оС
| Особенности среды |  | Диэлектрическая проницаемость
[5 empty] | Плотность среды |  |  |  | кг/м3
| Тип зонда |  |  |  | Погрешность измерения
| Материал корпуса | [6 empty] | Диаметр присоединяемого кабеля |  | мм
| количество кабельных вводов | [5 empty] | Тип защитной оболочки кабеля
| Индикатор |  |  |  |  | Маркировка Ex
Тип устройства крепления
Дополнительные параметры устройств крепления
| Ответный фланец |  | с комплектом крепежа |  | Бобышка под приварку
Параметры резервуара:
Тип резервуара
Высота резервуара (H), мм
Диаметр вертикального резервуара (D), мм
Объем резервуара (V), мм
Максимальный уровень среды (hmax), мм
Минимальный уровень среды (hmin), мм
Высота патрубка люка (hг), мм
Диаметр патрубка (Dy), мм
Расстояние от оси патрубка до стенки (A), мм
Расстояние до ограничивающей поверхности (P), мм
Диаметр успокоительной трубы (Dт), мм
Количество центрирующих звездочек
| Количество однотипных датчиков уровня в заказе | [6 empty] | шт.
| HART-модем (для на стройки и считывания показаний) | [6 empty] | шт.
Примечания
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
3
Поплавковый магнитострикционный
Поплавковый герконовый
Микроволновый (волноводный)
Радарный
Другой
Резервуар вертикальный
Резервуар горизонтальный
Другое (предоставить эскиз)
± 2 мм, межповерочный интервал 1 год
± 3 мм, межповерочный интервал 1 год
± 4 мм, межповерочный интервал 3 года
Поверку не выполнять
плоские с обеих сторон
эллиптические с обеих сторон
сферические с обеиз сторон
конические с обеих сторон
плоское и эллиптическое
плоское и сферическое
плоское и коническое
плоские эллиптического сечения
другие
Без взрывозащиты
Искробезопасная цепь Ex i
Взрывонепроницаемая оболочка Ex d
Комбинированная Ex d и Ex i
Без индикатора
Встроенный индикатор
Выносной взрывозащищенный индикатор
Индикатор, установленный в операторной
Стержневой
Тросовый
Коаксиальный
Коаксиальный сборный
Без термочехла
Термочехол с обогревом
Термочехол без обогрева
Нет сигнализации
Сигнализация В (max)
Сигнализация В (указать уровень)
Нет сигнализации
Сигнализация Н min
Сигнализация Н (указать уровень)
Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
Нет
М27
М27(40)
М27(50)
М27(85)
G3/4"
G1"
G1 1/2"
G2"
К2"
М72х2
Фланец ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80)
Фланец произвольных размеров
Нет
50
65
80
100
125
150
200
↓
↑
без оболочки
металлорукав (dвнутр.=10 мм)
металлорукав (dвнутр.=15 мм)
металлорукав (dвнутр.=20 мм)
металлорукав (dвнутр.=21 мм)
металлорукав (dвнутр.=25 мм)
бронекабель (D до 16 мм)
бонекабель (D до 21 мм)
труба с наружной резьбой G1/2"
труба с наружной резьбой G3/4"
Другое
|  |  | Сплав АК7ч | Алюминиевый сплав
|  |  | Сталь 12Х18Н10Т | Нержавеющая сталь
Сталь 09Г2С
Выполнять
Не выполнять
Note on H5: примечание
Note on D8: Укажите наименование юр. лица (Ф.И.О. физ. лица) покупателя
Note on D10: Укажите наименование объекта, и место установки уровнемера
Note on B14: Выберите тип среды из выпадающего списка. Плотность среды кг/куб. м (справочно): бензин - 680-800 ДТ - 780-900 СУГ - 470-600 Нефть - 715-1040 Керосин - 740-860 Одорант - 810-840 Если среда другая, укажите
Note on D14: Укажите максимальное давление, оносительно атмосферного, которое может быть в резервуаре
Note on G14: Укажите минимальную температуру окружающей среды:
Note on I14: Укажите максимальную температуру окружающей среды:
Note on B16: Укажите среду, если выбрано "Другая"
Note on D16: Укажите вязкость среды в сантистоксах
Note on G16: Укажите минимальную температуру среды:
Note on I16: Укажите максимальную температуру среды:
Note on B18: При необходимости укажите особенности среды, выбрав из выпадающего списка
Note on D18: укажите значение диэлектрической проницаемости среды
Note on G18: Укажите минимальную плотность среды
Note on I18: Укажите максимальную плотность среды
Note on J26: Допустимый диаметр от 5 до 18 мм
Note on I28: Укажите тип защитной оболочки кабеля: металлорукав, бронекабель. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания"
Note on B35: Описания устройств крепления по ссылке
Note on E35: Выбиреите из списка тип устройства крепления, руководствуясь параметрами технологического процесса. Обратите внимание, что некоторые устройства крепления не рассчитаны на давление, выше атмосферного. Рекомендуем ознакомиться с условиями применеия отдельных устройств крепления в листе "Устройства крепления".
Note on B37: Укажите в этой ячейке дополнительные параметры. Для подбора устройства крепления рекомендуем ознакомиться с возможными типами креплений на Листе "Устройства крепления". Переход на лист возможен по ссылке "Тип устройства крепления". 1. Для фланцев ГОСТ необходимо указать тип уплотнительной поверхности, диаметр условного прохода, давление, на которое рассчитан фланец. 2. Для фланцев произвольных размеров указываются геометрические размеры, количество отверстий и т.д. (см. Лист "Устройства крепления") 3. Укажите дополнительные особенности устрйоств крепления
Note on J45: Для горизонтального резервуара укажите диаметр. Для вертикального и других типов резервуаров укажите высоту. Пользуйтесь подсказками рисунка
Note on J46: Параметр обязателен для вертикального резервуара. Для горизонтального и других типов резервуаров данный параметр не заполняется
Note on J50: Укажите расстояние от употнительной поверхности устройства присоединения к процессу (фланца, отверстия с резьбой и т.п.), установленного на резервуаре до верхней стенки резервуара
Note on J53: Данный параметр определяет возможность установки уровнемера. Если ограничивающей поверхности нет, укажите "нет" в этой ячейке.
Note on J54: Если предполагается, что чувствительный элемент должен находиться в успокоительной трубе, укажите ее диаметр. Параметр важен для подбора центрирующих звездочек. Если успокоительная труба отсутствует, в ячейке укажите "нет"
Note on J55: Если есть успокоительная труба, то определите необходимость применения центрирующих звездочек. Рекомендация производителя 1 шт. на уровнемер.
Note on G59: Укажите количество датчиков, соответствующих данным опросного листа
Note on G61: Если необходимо, укажите количество на партию HART-модемов для настройки и/или считывания показаний. По умолчанию HART-модем не поставляется
Note on B65: В этой ячейке укажите особенности уровнемера, которые не удалось отразить в опросном листе

## Устройства крепления
Вернуться к опросному листу
Таблица 6. Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров
Крепление ПМП | Рабочее давление в емкости | Пример обозначения | Рисунок
Штуцер резьба М27х1,5 +гайка | Без давления | М27/НЖ | 1
Приварной фланец(исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 12815-80) | В соответствии с исполнением фланца: Исп. 1,3 – до 40 кг/см2 Исп. 2 – до 63 кг/см2 Исп. 4,5.8,9 – до 25 кг/см2 Исп. 7 – до 100 кг/см2 | Фл. 2-50-25/НЖ | 2
Штуцер резьба G1” (G1½”, G2”) регулируемый | До 25 кг/см2 | G1½”/Р | 3
Штуцер резьба М27х1,5 + гайка (Длина резьбы на корпусе ПМП (40, 50, 85) | Без давления | М27(50)/НЖ | 4
Штуцер резьба М27х1,5 + фланец с резьбой М27 (исполнения ГОСТ 33259-2015) | Без давления | М27- Фл. 2-50-25/М27 | 5
Штуцер с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27(или фланец с отв. O30) + гайка (размеры фланца – D, Dn, кол-во отверстий – n, диаметр отверстий – d – определяются заказчиком). | Без давления | М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10/М27 (с резьбой М27) М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10/30 (с отверстием Ø30) | 6
Регулируемый фланец + ответный фланец с патрубком Dy80+крепеж | Без давления | Dy80/Р | 7
Штуцер резьба G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½”/НЖ | 8
Штуцер резьба К2” | До 25 кг/см2 | К2”/НЖ | 9
Штуцер резьба М27 регулируемый | Без давления | М27/Р | 10
Регулируемый фланец (исполнение ГОСТ 33259-2015) | До 25 кг/см2 | Фл. 2-50-25/Р | 11
Приварной двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25 | 12
Фланец приварной D80 (D100, D110) + ответный фланец + крепеж | Без давления | Фл. D110 | 13
Штуцер регулируемый с резьбой К2” | До 25 кг/см2 | К2”/Р | 14
Приварной фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn125,n4, d10 | 15
Регулируемый фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn 125, n4, d10/P | 16
Регулируемый двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25/Р | 17
Штуцер с резьбой М72х2 | Без давления | М72х2/НЖ | 18
Штуцер с резьбой регулируемый М72х2 | Без давления | М72х2/Р | 19
Вернуться к опросному листу